## Slide 1
Москва | октябрь 2016
Подготовка к Государственному совету
Рабочая группа "Подключение к электросетям"
Финальные материалы рабочей группы

## Slide 2: Карта факторов: 10 ключевых факторов улучшения процесса технологического присоединения
Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ
Обеспечивающие факторы
Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ и документов территориального планирования (включая ППТ)
Наличие схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ и их синхронизация с документам территориального планирования
Средний срок для случая с выполнением мероприятий "Последней мили" дни, данные субъектов РФ
ХХ
Ответственность глав муниципалитетов за выполнение регламентов по срокам ТП и наличие в системе мотивации показателей по соблюдению сроков ТП
  Ответственность заявителей за своевременное подписание документов, наличие механизмов информирования и контроля
Синхронизация инвестиционных программ субъектов инфраструктуры (смежных инфраструктурных организаций, в т.ч. вышестоящих сетевых организаций)
Технологическое присоединение к электросети
40-491 дн.
Выполнение мероприятий
Заключение договора
Оформление ТП
Принятие заявки на ТП
Подготовка и направление оферты договора ТП и ТУ
Торгово-закупочные процедуры
Заключение договора подряда
Исполнение договора подряда
Проведение осмотра ЭПУ
Выдача АТП
Заключение договора энергоснабже-ния
Удобство подачи заявки на ТП энергопринимающих устройств
  Доля заявок, поданных в электронном виде через Интернет
Наличие упрощенной системы осуществления закупок по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства
  Заключение сетевой организацией договоров на выполнение работ по строительству линейных и стационарных объектов электроснабжения на планируемые объемы ТП ("рамочных договоров")
Упрощенная процедура проведения работ по строительству (реконструкции)
  Возможность проведения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства без получения разрешения на строительство
Упрощенная процедура размещения объектов электросетевого хозяйства
  Возможность размещения объектов электросетевого хозяйства на муниципальных и государственных землях без их предоставления земельных участков и установления сервитутов
  Быстрая процедура
  выдачи АТП
  Наличие возможности составления и выдачи заяви-телю АТП и иных документов, связанных с ТП, при осуществлении включения ЭПУ
Прозрачность расчета платы за ТП для заявителя
  Наличие информации о наиболее выгодном варианте оплаты (за км и кВт)
  Совокупный регламентный срок получения документов, разрешений и согласований ПСД, необходимых для получения ордера на проведение работ в муниципальном образовании
  Срок предоставления "ордера на земляные работы"
ПИР, поставка оборудования и материалов, CMP, ПНР
Обще-укрепляю-щие меры для всех субъектов
7-90 дн.
37-482 дн.
9-213 дн.
  Взаимодействие заявителя
  с энергосбытовой компанией
  Количество дней, допол-нительно затраченных заявителем на заключение договора с энерго-снабжающей организацией
Наличие личного кабинета
  Наличие функционального ЛК на сайте сетевой организации
ТП до 150 кВт

## Slide 3: Оцифрованная факторная модель показывает зависимость между длительностью и факторным баллом
53 региона
t-статистика=-2,44
  40
  20
  0
  Количество регионов
  14
  14
  База для анализа
  85
Требуется разъяснение результатов
Кандидаты в лучших практики
Примечание: баллы факторов этапов "Выполнение мероприятий" и "Оформление ТП" взвешены согласно их доле в средних сроках ТП
Линия тренда
  Недостаточность данных
  Данные не предоставлены
  Средние сроки исправлены Минэнерго
  Использованы для анализа
Ключевые выводы
  На данных 53 субъектов факторная модель объясняет низкие сроки ТП
  Модель позволяет выявить регионы-носители лучших практик
  Сроки ТП части регионов требуют разъяснения
Данные для анализа показывают значимую зависимость между длительностью и факторным баллом
  0
  250
  150
  200
  300
  100
  Санкт-Петербург
  Тюменская область
  Липецкая область
  Срок ТП, дни
  Ярославская область
  Псковская область
  Республика Татарстан
  Сумма баллов, ед.
  Смоленская область
  Нижегородская область
  Москва
ТП до 150 кВт

## Slide 4: Целевая модель: Целевой срок ТП 90 дней Модель создана на основе анализа показателей лучших практик и фокусных регионов
10 дн.
Обязательное целевое значение длительности соответствующего этапа
X дн.
70 дн.
Оформление ТП
10 дн.
Обеспечивающие факторы
Выполнение мероприятий
Заключение договора
90 дн.
Х дн.
Обязательное целевое значение длительности по всем типам ТП
Наличие упрощенной системы осуществления закупок
  Применение механизма заключения "рамочных" договоров
Упрощенная процедура проведения работ по строительству (реконструкции)
  Возможность проведения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства без получения разрешения на строительство
Упрощенная проце-
дура размещения объектов электросетевого хозяйства
  Возможность строитель-
  ства объектов без оформления земельных участков
Удобство подачи заявки
  Доля заявок, поданных в электронном виде через Интернет
Прозрачность расчета платы за ТП для заявителя
  Наличие информации о наиболее выгодном варианте оплаты (за км и кВт)
Взаимодействие заяви-
теля с э/сбытовой компанией
  Количество дней, допол-нительно затраченных заявителем на заключение договора с э/снабжающей организацией
Быстрая процедура
выдачи АТП
  Возможности составления и выдачи заявителю АТП и иных документов, связанных с ТП, при осуществлении включения ЭПУ
Наличие утвержденного порядка (регламента) СиПР электроэнергетики субъектов РФ и документов территориального планирования (включая ППТ)
Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ
  Совокупный регламентный срок получения документов, разрешений и согласований ПСД, необходимых для получения ордера на проведение работ в муниципальном образовании
  Срок предоставления "ордера на земляные работы"
1
2
4
5
6
7
8
9
10
Примечание: сроки этапов приведены с вычетом действий заявителя
ХХ
Рекомендательные целевые значения факторов
70%
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
10 дн.
Присутствует
Дополнительно всем субъектам будет рекомендовано:
3
Наличие личного кабинета
  Наличие функционального «Личного кабинета» на сайте сетевой организации
0 дн.
Присутствует
Обеспечить:
  возможность получения проекта договора в электронном виде через Интернет
  наличие в открытом доступе калькулятора расчета размера платы за ТП по 2 видам ставок (за км и за кВт)
  оптимизацию внутреннего процесса технологического присоединения сетевых организаций
Для достижения Целевой модели рекомендованы 10 основных факторов
Chart: 
| Прозрачность расчета платы за ТП для заявителя | Наличие упрощенной системы осуществления закупок | Упрощенная процедура проведения работ по строительству (реконструкции) | Упрощенная процедура размещения объектов электросетевого хозяйства | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | Быстрая процедура выдачи АТП | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией | Наличие утвержденного порядка (регламента) СиПР электроэнергетики субъектов РФ и документов территориального планирования (включая ППТ) | Удобство подачи заявки | Наличие личного кабинета
#REF! | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Blue | 1
Light green | 1
Green | 1.8 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 4
Medium blue
Light blue
Brown
Medium brown
Light brown
Grey
Medium grey
Light grey
Среднее значение среди 53 регионов
ТП до 150 кВт

## Slide 5: Целевая модель: Целевой срок ТП 90 дней Модель создана на основе анализа показателей лучших практик и фокусных регионов
10 дн.
Обязательное целевое значение длительности соответствующего этапа
X дн.
70 дн.
Оформление ТП
10 дн.
Обеспечивающие факторы
Выполнение мероприятий
Заключение договора
90 дн.
Х дн.
Обязательное целевое значение длительности по всем типам ТП
Наличие упрощенной системы осуществления закупок
  Применение механизма заключения "рамочных" договоров
Упрощенная процедура проведения работ по строительству (реконструкции)
  Возможность проведения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства без получения разрешения на строительство
Упрощенная проце-
дура размещения объектов электросетевого хозяйства
  Возможность строитель-
  ства объектов без оформления земельных участков
Удобство подачи заявки
  Доля заявок, поданных в электронном виде через Интернет
Прозрачность расчета платы за ТП для заявителя
  Наличие информации о наиболее выгодном варианте оплаты (за км и кВт)
Взаимодействие заяви-
теля с э/сбытовой компанией
  Количество дней, допол-нительно затраченных заявителем на заключение договора с э/снабжающей организацией
Быстрая процедура
выдачи АТП
  Возможности составления и выдачи заявителю АТП и иных документов, связанных с ТП, при осуществлении включения ЭПУ
Наличие утвержденного порядка (регламента) СиПР электроэнергетики субъектов РФ и документов территориального планирования (включая ППТ)
Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ
  Совокупный регламентный срок получения документов, разрешений и согласований ПСД, необходимых для получения ордера на проведение работ в муниципальном образовании
  Срок предоставления "ордера на земляные работы"
1
2
4
5
6
7
8
9
10
Примечание: сроки этапов приведены с вычетом действий заявителя
ХХ
Рекомендательные целевые значения факторов
70%
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
10 дн.
Присутствует
3
Наличие личного кабинета
  Наличие функционального «Личного кабинета» на сайте сетевой организации
0 дн.
Присутствует
Для достижения Целевой модели рекомендованы 10 основных факторов
Источники целевых значений
4
5
6
8
9
3
  Наличие информации о наиболее выгодном варианте – экспертное мнение РГ
  Возможности составления и выдачи заявителю АТП и иных документов, при осуществлении включения ЭПУ – экспертное мнение РГ
  0 дн – примеры лучших практик (Московская область)
1
  70% – максимальное значение (город Санкт-Петербург)
  Наличие "Личного кабинета" – экспертное мнение РГ
2
7
10
  Применение механизма заключения "рамочных" договоров – экспертное мнение РГ
  Возможность проведения работ по строительству объектов без получения разрешения на строительство – экспертное мнение РГ
  Применение упрощенной процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства – экспертное мнение РГ
  10 дн. – экспертное мнение РГ
  Наличие регламента СиПР электроэнергетики – экспертное мнение РГ
Chart: 
| Прозрачность расчета платы за ТП для заявителя | Наличие упрощенной системы осуществления закупок | Упрощенная процедура проведения работ по строительству (реконструкции) | Упрощенная процедура размещения объектов электросетевого хозяйства | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | Быстрая процедура выдачи АТП | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией | Наличие утвержденного порядка (регламента) СиПР электроэнергетики субъектов РФ и документов территориального планирования (включая ППТ) | Удобство подачи заявки | Наличие личного кабинета
#REF! | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Blue | 1
Light green | 1
Green | 1.8 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 4
Medium blue
Light blue
Brown
Medium brown
Light brown
Grey
Medium grey
Light grey
Среднее значение среди 53 регионов
ТП до 150 кВт

## Slide 6: 3 основные причины отставания от целевой модели: отсутствие упрощенных процедур
Наличие упрощенной системы осуществления закупок – 17 отстающих регионов.
  в малом количество субъектов применяются "рамочные" договора
Упрощенная процедура проведения работ по строительству (реконструкции) – 14 отстающих регионов.
  на региональном уровне часто отсутствует утверждённый перечень объектов, для которых не требуется получение разрешения на строительство
Упрощенная процедура размещения объектов электросетевого хозяйства – 15 отстающих регионов.
  в малом количестве муниципалитетов имеется регламент применения Постановления Правительства РФ №1300
Более половины регионов отстают от целевой модели по 3 основным факторам
Наиболее распространенные причины отставания
Удобство подачи заявки
Прозрачность расчета платы за ТП для заявител
Упрощенная процедура проведения работ по строительству (реконструкции)
Взаимодействие заявителя с э/сбытовой компанией
Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ
Chart: 
| Прозрачность расчета платы за ТП для заявителя | Наличие упрощенной системы осуществления закупок | Упрощенная процедура проведения работ по строительству (реконструкции) | Упрощенная процедура размещения объектов электросетевого хозяйства | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | Быстрая процедура выдачи АТП | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией | Наличие утвержденного порядка (регламента) СиПР электроэнергетики субъектов РФ и документов территориального планирования (включая ППТ) | Удобство подачи заявки | Наличие личного кабинета
#REF! | 1
Light green | 1
Blue | 1
#REF! | 1
#REF! | 1
Brown | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Medium brown | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 3.6 | 5 | 1.1 | 0
Light brown | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Grey | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.4 | 0 | 4.7 | 0 | 0.4 | 5
Yellow | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0 | 0.1 | 2.5
Medium yellow | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5
Light yellow | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 5
Наличие личного кабинета
Наличие упрощенной системы осуществления закупок
Упрощенная процедура размещения объектов электросетевого хозяйства
Быстрая процедура
выдачи АТ
Наличие утвержденного порядка СиПР электроэнергетики субъектов РФ и документов терр.планирования
1. ПО – програмное обеспечение, 2. РОП – риск-ориентированный подход
3
1
2
3
1
2
Среднее по РФ значение
факторы с наибольшим количеством отставаний по регионам
Целевое значение

## Slide 7: Рекомендации для улучшения: заключать "рамочные договоры"
Профиль отклонения
Характерис-тика проблемы
Отсутствие возможности заключения "рамочных" договоров
Масштаб проблемы
24 региона, например:
  Брянская область
  Новгородская область
  Воронежская область
  Республика Карачаево-Черкессия
  Тамбовская область
  Вологодская область
  Калужская область
  Архангельская область
Рекомендации на основе экспертизы РГ
  Заключать договоры на выполнение работ по строительству линейных и стационарных объектов электроснабжения на планируемые объемы технологического присоединения ("рамочных" договоров") до получения заявок на технологическое присоединение
Сетевым организациям
Субъектам РФ
  Провести мероприятие с участием представителей территориальных органов федеральных органов власти и сетевых организаций по обсуждению возможностей, рисков и проблемных вопросов при заключении "рамочных договоров"
ТП до 150 кВт
4

## Slide 8: Рекомендации для улучшения: упростить процедуру размещения объектов электросетевого хозяйства
Профиль отклонения
Характерис-тика проблемы
Отсутствие возможности строительства объектов без оформления земельных участков
Масштаб проблемы
15 регионов, например:
  Брянская область
  Новгородская область
  Тамбовская область
  Калужская область
  Иркутская область
  Красноярский край
  Чеченская Республика
  Калининградская область
  Курская область
Рекомендации на основе экспертизы РГ
Субъектам РФ
  Установить порядок размещения объектов электросетевого хозяйства территориальными сетевыми организациями на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
ТП до 150 кВт
6

## Slide 9: Рекомендации для улучшения: упростить процедуру строительства объектов электросетевого хозяйства
Рекомендации на основе экспертизы РГ
Профиль отклонения
Характерис-тика проблемы
Отсутствие НПА, позволяющего проводить строительные работы без получения разрешения
Масштаб проблемы
14 регионов, например:
  Брянская область
  Новгородская область
  Иркутская область
  Красноярский край
  Чеченская Республика
  Ставропольский край
  Воронежская область
  Республика Карачаево-Черкессия
  Предусмотреть в региональном законодательстве возможность строительства объектов электросетевого хозяйства сетевыми организациями напряжением не менее 20 кВ без получения разрешения на строительства
Субъектам РФ
ТП до 150 кВт
5

## Slide 10: Рекомендации для факторов, не вошедших в типологию наиболее распространенных причин отставания (1/2)
Фактор |  | Рекомендации субъектам РФ на основе экспертизы РГ
Удобство подачи заявки на ТП энергопринимающих устройств |  | Обеспечить развитие сетевыми организациями электронных сервисов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивающими в том числе возможность подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде, возможность получать проект договора для ознакомления Обеспечивать мероприятия по созданию и развитию электронных сервисов при согласовании проектов инвестиционных программ сетевых организаций Рекомендовать государственным и муниципальным организациям подавать заявки на технологическое присоединение к электросетям в электронном виде Осуществлять информирование и консультирование населения о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде во взаимодействии с сетевыми организациями Создать единый региональный интернет-портал с легко доступной информаций
Наличие функционального «Личного кабинета» на сайте сетевой организации |  | Организовать развитие сетевыми организациями электронных сервисов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивающих контроль за заключением и исполнением договоров на технологическое присоединение и получение обратной связи от сетевой организации на обращения заявителя, в том числе посредством "личного кабинета" на официальном сайте сетевой организации Во взаимодействии с сетевыми организациями осуществлять информирование и консультирование населения о возможности заключения и исполнения договоров на технологическое присоединение посредством "личного кабинета"
Прозрачность расчета платы за ТП для заявителя |  | Обеспечить наличие в открытом доступе калькулятора расчета размера платы за технологическое присоединение по 2 видам ставок (за км и за кВт)
Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ |  | Обеспечить согласование проектно-сметной документации, получение документов и разрешений, необходимых для оформления ордера на проведение работ, по принципу "одного окна, в том числе с использованием электронных ресурсов, в совокупный срок, не превышающий 10 дней Обеспечить участие в системе согласования проектно-сметной документации, получения документов и разрешений, необходимых для оформления ордера на проведение работ, по принципу "одного окна" всех согласующих органов и инфраструктурных организаций (сетевыми организациями электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, владельцами автомобильных дорог) Обеспечить органами местного самоуправления муниципальных образований доступ в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
ТП до 150 кВт
1
2
3
7

## Slide 11: Рекомендации для факторов, не вошедших в типологию наиболее распространенных причин отставания (2/2)
Фактор |  | Рекомендации субъектам РФ на основе экспертизы РГ
Быстрая процедура выдачи АТП |  | Принять меры по обеспечению составления и выдачи заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя (при отсутствии замечаний по результатам проверки сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (осмотре ЭПУ) и фактической подаче напряжения сетевой организацией)
Взаимодействие заявителя с э/сбытовой компанией |  | Обеспечить информирование населения о возможности заключения договора электроснабжения при заключении договора технологического присоединения или в процессе его выполнения Обеспечить взаимодействие сетевых и энергосбытовых организаций с целью обеспечения реализации процедуры оформления договоров электроснабжения до завершения технологического присоединения
Наличие утвержденного порядка (регламента) СиПР электроэнергетики субъектов РФ и документов территориального планирования (включая ППТ) |  | Разработать и принять порядок синхронизации схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, документов территориального планирования и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики
ТП до 150 кВт
8
9
10

## Slide 12: Сводная таблица рекомендаций (поручений)
Ответствен-ный орган
Проекты поручений для достижения целевого значения
  Ускорить внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов и объектов, необходимых для работ, связанных с использованием недр» предусматривающего:
    Исключение необходимости подготовки проекта планировки для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 20 кВ включительно, обеспечивающих непосредственное подключение энергопринимающих устройств потребителей
    Возможность размещения территориальными сетевыми организациями объектов электросетевого хозяйства напряжением до 20 кВ включительно на условиях публичных сервитутов
    Исключение необходимости получения разрешения на строительство территориальными сетевыми организациями объектов электросетевого хозяйства напряжением до 20 кВ включительно
    Упрощения кадастрового учета и регистрации прав на объекты электросетевого хозяйства напряжением до 20 кВ включительно
  Определить единый официальный сайт для направления заявок на технологическое присоединение потребителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
  Принять дорожную карту по совершенствованию процесса технологического присоединения в субъекте Российской Федерации
  Обеспечить принятие решений, в том числе изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, направленных на сокращение до 10 рабочих дней срока согласования размещения на земельных участках (без их предоставления) объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдачи иной исходно-разрешительной документации на выполнение работ для строительства соответствующих объектов электросетевого хозяйства, а также предоставление соответствующих услуг в формате «одного окна»
  Рекомендовать наладить координацию взаимодействия инфраструктурных организаций, функционирующих на территории субъекта Российской Федерации, в целях сокращения сроков согласования между ними условий пересечения строящимися объектами, в том числе при выдачи технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в охранных зонах
  Провести с участием территориальных сетевых организаций анализ внутреннего процесса технологического присоединения, принятого в организациях, и рекомендовать лучшие практики для внедрения в процессы всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта
Правительство РФ
1
Субъекты РФ
2
ТП до 150 кВт
Notes: 11

## Slide 13: Механизмы внедрения факторов и практик на примерах Москвы и Санкт-Петербурга (1/2)
Фактор |  | Практики Москвы |  | Практики Санкт-Петербурга
Удобство подачи заявки |  | Заявка подается в электронном виде. |  | Реализованы несколько способов подачи заявок: личный кабинет клиента, по единому номеру телефона 8-800, почтой и лично в центре обслуживания клиентов.
Наличие личного кабинета |  | В 2013 году на сайте ПАО «МОЭСК» (www.moesk.ru/) создан Личный кабинет клиента. Существует возможность клиенту отслеживать ход исполнения договора и рассмотрения заявки. |  | В личном кабинете клиента можно отследить ход рассмотрения и исполнения заявки на технологическое присоединение, подписать договор технологического присоединения электронной подписью, оплатить услуги технологического присоединения, подать уведомление о выполнении технических условий и получить информацию о готовности акта технологического присоединения.
Прозрачность расчета платы за ТП для заявителя |  | Наличие калькулятора мощности на сайте ПАО «МОЭСК» (utp.moesk.ru/calculators). |  | С офертой договора по запросу заявителя предоставляются 2 варианта расчета стоимости . Реализована возможность рассчитать оба варианта с помощью калькулятора стоимости ТПр на сайте сетевой организации и в личном кабинете клиента.
Наличие упрощенной системы осуществления закупок |  | Для сокращения сроков проведения закупок для реализации договоров ТП применяется «короткая» процедура закупки способом «запрос цен по результатам открытых конкурентных процедур» (участники «рамочники»). Выбирается рамочный подрядчик на год. |  | Использование "рамочных" соглашений (при заключении договоров подряда на ПИР и СМР) позволяющих передавать в работу исполнение ТУ в срок до 5 дней.
Упрощенная процедура проведения работ по строительству (реконструкции) |  | В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 22.03.2016г. №108-ПП о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27.08.2012г. № 432-ПП для строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства напряжением до 20кВ включительно получение разрешения на строительство не требуется. |  | Возможность проводить строительные работы без разрешения на строительство: Закон СПб № 508-100: разрешение на строительство не требуется для ЛЭП напряжением до 110 кВ, ТП, РП напряжением до 20 кВ; Закон ЛО № 38-ОЗ: разрешение не трубется для ЛЭП напряжением до 35 кВ
Упрощенная проце- дура размещения объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Возможность строительства без предоставления земельных участков в отношении линейных объектов напряжением до 35 кВ и их наземных частей (ТП. РП), для которых не требуется разрешение на строительство (ППРФ 1300)
ТП до 150 кВт

## Slide 14: Механизмы внедрения факторов и практик на примерах Москвы и Санкт-Петербурга (2/2)
Фактор |  | Практики Москвы |  | Практики Санкт-Петербурга
Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ |  | Достигнута договоренность и в настоящее время ведется подготовка проекта постановления, согласно которому все сроки будут сокращены |  | Внедрен Временный порядок организации согласования проектной документации, оформления порубочных билетов, согласования технологических регламентов по обращению со строительными отходами и выдачи ордеров на производство земляных работ, выполняемых при технологическом присоединении к энергосетям в срок до 21 дней в целях выполнения работ по ТП в срок до 90 дней
Быстрая процедура выдачи АТП |  | Финальные документы, включая Акт о ТП, выдается в момент осмотра без визита клиента в клиентский офис. По желанию клиент может получить акт в личном кабинете, подписанный эцп. |  | Выдача акта о ТП на месте в день осмотра вместе с АО,АВТУ, АДПУ, АРБП, АРЭО и договором, обеспечивающим продажу электрической энергии
Взаимодействие заяви- теля с э/сбытовой компанией |  | Между МОЭСК и Мосэнергосбыт подписано соглашение о взаимодействии, согласно которому заявитель имеет возможность указать в заявке желание получить 2 договора (ТП и ЭС) одновременно в офисе МОЭСК. Исключается визит заявителя в сбытовую компанию. Также согласно соглашении. Осмотр приборов учета осуществляет сотрудник сетевой организации, повторного осмотра сотрудниками сбытовой организации не требуется. |  | Внедрено параллельное заключение договоров технологического присоединения и энергоснабжения. ПАО «Ленэнерго» и АО «ПСК» наладили электронный документооборот в части передачи документов заявителей по защищенному каналу с 2014 года. Заключено Дополнительное соглашение №1 от 14.01.16 к Соглашению о взаимодействии между ПАО «Ленэнерго» и АО «ПСК» от 16.02.15 по распространению его действия на заявителей, выполняющих присоединение по 2 категории надежности электроснабжения
Наличие утвержденного порядка (регламента) СиПР электроэнергетики субъектов РФ и документов территориального планирования (включая ППТ) |  | Положение о составе, порядке разработки, согласования и предоставления на утверждение проектов отраслевых схем в городе Москве утверждено постановлением Правительства Москвы от 27.07.2010 г. № 650-ПП. С участием МОЭСК и ДепТЭХ на регулярной основе проходят совещания с обсуждением карты размещения территориального планирования. Также на сайте МОЭСК размещена карта с указанием районов со свободной мощностью. |  | В соответствии с ПП РФ от 17.10.2009 №823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" предусмотрено, что СиПР субъекта РФ на пятилетний период являются основой для разработки инвестиционных программ распределительных сетевых организаций. При рассмотрении проектов инвестиционных программ сетевых организаций Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению осуществляется проверка соответствия мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным СиПР электроэнергетики. В рамках разработки документов территориального планирования (включая ППТ) используются исходные данные сетевых организаций, которые увязаны с мероприятиями, предусмотренными в инвестиционных программах
ТП до 150 кВт

## Slide 15: Дорожная карта по направлению "Подключение к электросетям" на 2016-2017 гг.
Фактор
Организация развития сетевыми организациями электронных сервисов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивающих контроль за заключением и исполнением договоров на ТП и получение обратной связи от заявителей, в том числе посредством "личного кабинета" на официальном сайте сетевой организации
2016
2017
IV кв.
I кв.
III кв.
IV кв.
II кв.
Целевое значение
90 дней
Удобство подачи заявки
Наличие личного кабинета
Этап
Заключение договора
Осуществление информирования и консультирования населения о возможности заключения и исполнения договоров на технологическое присоединение посредством "личного кабинета"
Организация информирования потребителей о возможности подачи заявок на тех. присоединение в электронном виде, в т.ч. путем организации обучающих семинаров
Обеспечение подачи заявок на тех. присоединение для государственных и муниципальных организаций только в электронном виде
Развитие электронных сервисов обеспечивающих в том числе возможность подачи заявки на тех. присоединение и получение проекта договора через сеть Интернет
10 дней
Обеспечение при согласовании проектов инвестиционных программ сетевых
организаций мероприятий по созданию и развитию электронных сервисов
Создание единого регионального интернет-портала с легко
доступной информаций
Разработка калькулятора расчета платы за технологическое присоединение по 2 видам ставок (за км и за кВт)
Размещение калькулятора на сайтах сетевых организаций, на сайтах органов власти субъектов
Прозрачность расчета платы за ТП для заявителя
Внедрение системы осуществления закупок по строительству (реконструкции) электросетей сетевой организацией на планируемые объемы технологического присоединения с применением "рамочных" договоров"
Упрощенная процедура проведения работ по строительству
Наличие упрощенной системы осуществления закупок
Изменение регионального законодательства в соответствии с федеральным в части отмены необходимости получения
разрешения на строительство объектов электросетевого хозяйства необходимого для технологического присоединения
Установление порядка размещения объектов электросетевого хозяйства на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
Упрощенная процедура размещения объектов электросетевого хозяйства
Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
Организация работы по согласованию документов органами власти и инфраструктурных организаций по принципу «одного окна»
Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ
Налаживание координации и взаимодействия между инфраструктурными организациями на территории субъекта Российской Федерации в целях сокращения сроков согласования условий пересечения строящимися объектами
Выполнение мероприятий
70 дней
Организация работы по обеспечению составления и выдачи заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя
Быстрая процедура
выдачи АТП
Организация информирование потребителей
Заключение соглашений (регламентов) взаимодействия сетевых и энергосбытовых компаний
Взаимодействие заявителя с э/сбытовой компанией
Оформление ТП
10 дней
Утверждение порядка (регламента) синхронизации схем и программ
развития электроэнергетики субъектов РФ, документов
территориального планирования и инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики
Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики
Обеспе-чивающие факторы
Синхронизация схем, программ развития, документов тер. планирования и инвестиционных
программ
Анализ совместно с сетевыми организациями
внутренних процессов ТП и рекомендации лучших практик
для внедрения всем сетевым организаций в субъекте
Оптимизация внутреннего процесса технологического присоединения сетевых организаций